## 检测结果信息
附件2 2025年突泉县生活饮用水水质监测点（第一季度）检测结果信息
采样份数： | 21份
检测项目： | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨（以N计）、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、氰化物、三卤甲烷、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、游离余氯、二氧化氯（37项）
合格水样：21 份
不合格水样：0 份
不合格项目及原因分析：
水样具体监测信息及检测结果汇总：(若有超标项目请用红色标注）
水样编号 | 采样地点 | 水样类型 | 是否属于小型集中式供水 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L) | 铁（mg/L) | 锰（mg/L) | 铜（mg/L) | 锌（mg/L) | 氯化物（mg/L) | 硫酸盐（mg/L) | 溶解性总固体（mg/L) | 总硬度（mg/L) | 高锰酸盐指数（mg/L) | 氨（以N计）（mg/L) | 砷（mg/L) | 镉（mg/L) | 铬（六价）（mg/L) | 铅（mg/L) | 汞（mg/L) | 氟化物（mg/L) | 硝酸盐（以N计）（mg/L) | 氰化物（mg/L) | 三卤甲烷 | 三氯甲烷（mg/L) | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷（mg/L) | 三溴甲烷（mg/L) | 二氯乙酸（mg/L) | 三氯乙酸（mg/L) | 氯酸盐（mg/L) | 亚氯酸盐（mg/L) | 游离余氯（mg/L) | 二氧化氯（mg/L)
TQCDC-SZ-20250001 | 突泉县龙泉供水公司 | 出厂水 | 否 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.91 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.32 | 28.32 | 343 | 234.2106 | 0.95 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 9.37 | 0.002 | 0.00257 | -1 | -1 | -1 | 0.000257 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.09 | 0.38
TQCDC-SZ-20250002 | 庆海副食商店 | 末梢水 | 否 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 43.8 | 44.42 | 467 | 328.2952 | 0.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 9.5 | -1 | 0.01321 | -1 | -1 | -1 | 0.001321 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 0.16
TQCDC-SZ-20250003 | 平价大药房 | 末梢水 | 否 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.24 | 29.94 | 349 | 238.2142 | 0.44 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 9.4 | -1 | 0.00945 | -1 | -1 | -1 | 0.000945 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 0.05
TQCDC-SZ-20250004 | 湖西宾馆 | 二次供水 | 否 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23.07 | 30.22 | 343 | 242.2178 | 0.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 9.54 | -1 | 0.02915 | -1 | -1 | -1 | 0.002915 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | 0.01
TQCDC-SZ-20250005 | 突泉县昌硕餐饮配送服务有限公司 | 末梢水 | 否 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23.45 | 30.42 | 338 | 214.1926 | 0.53 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 9.5 | 0.002 | 0.0343 | -1 | -1 | -1 | 0.00343 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.05 | 0.06
TQCDC-SZ-20250006 | 突泉县疾病预防控制中心 | 末梢水 | 否 | 0 | 13 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.74 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23.28 | 30.36 | 375 | 240.216 | 0.5 | -1 | -1 | 0.0007 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 9.35 | 0.002 | 0.05727 | -1 | -1 | 0.000267 | 0.005282 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | 0.12
TQCDC-SZ-20250007 | 杜尔基鑫占金副食商店 | 末梢水 | 是 | 0 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.25 | 18.89 | 292 | 214.1926 | 0.64 | 0.02 | -1 | 0.0006 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 8.7 | -1
TQCDC-SZ-20250008 | 永安镇永发村修理部 | 末梢水 | 是 | 0 | 6 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.76 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.97 | 40.35 | 412 | 248.2232 | 0.47 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 13.44 | -1
TQCDC-SZ-20250009 | 溪柳乡柳河村村部 | 末梢水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.82 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36.19 | 45.95 | 469 | 294.2646 | 0.42 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.1 | 15.76 | -1
TQCDC-SZ-20250010 | 突泉镇红卫村许广军家 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.79 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36.72 | 31.9 | 401 | 292.2628 | 0.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 19.48 | -1
TQCDC-SZ-20250011 | 太和乡刘国龙家 | 末梢水 | 是 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.47 | 22.15 | 181 | 138.1242 | 0.39 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 5.63 | -1
TQCDC-SZ-20250012 | 六户镇文明社区 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 33.73 | 38.47 | 445 | 274.2466 | 0.64 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 19.2 | 0.002
TQCDC-SZ-20250013 | 宝石镇乐荣超市 | 末梢水 | 是 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.82 | 12.18 | 171 | 112.1008 | 0.49 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.4 | 5.08 | -1
TQCDC-SZ-20250014 | 宝石镇中正饲料 | 末梢水 | 是 | 0 | 13 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.82 | 12.2 | 175 | 116.1044 | 0.45 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.4 | 5.08 | -1
TQCDC-SZ-20250015 | 学田乡大保村李广宪家 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.54 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.3 | 15.56 | 164 | 108.0972 | 0.56 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 4.89 | -1
TQCDC-SZ-20250016 | 学田乡三合村幸福院 | 末梢水 | 是 | 0 | 6 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.14 | 14.25 | 174 | 126.1134 | 0.83 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.4 | 5.18 | 0.002
TQCDC-SZ-20250017 | 太东乡创业村孙永涛家 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.53 | 29.26 | 375 | 264.2376 | 0.45 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 13.75 | -1
TQCDC-SZ-20250018 | 太东乡创业村张有文家 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.5 | 32.52 | 428 | 240.216 | 0.71 | 0.02 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 16.84 | -1
TQCDC-SZ-20250019 | 九龙乡吴家店村丽英商店 | 末梢水 | 是 | 0 | 6 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.24 | 28.87 | 401 | 229.2061 | 0.67 | -1 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 10.16 | -1
TQCDC-SZ-20250020 | 水泉镇德泉村石玉刚家 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.88 | 14.92 | 337 | 211.1899 | 0.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.9 | 12.26 | -1
TQCDC-SZ-20250021 | 太平乡五星村村部 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.8 | 31.62 | 411 | 242.2178 | 0.28 | 0.04 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 15.43 | -1