## Sheet3
附件2 2025年突泉县生活饮用水水质监测点（第二季度）检测结果信息
采样份数： | 36份
检测项目： | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨（以N计）、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、氰化物、三卤甲烷、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、游离余氯、二氧化氯、总α放射性、总β放射性（39项）
合格水样：36 份
不合格水样：0 份
不合格项目及原因分析：/
水样具体监测信息及检测结果汇总：(若有超标项目请用红色标注）
水样编号 | 采样地点 | 水样类型 | 是否属于小型集中式供水 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L) | 铁（mg/L) | 锰（mg/L) | 铜（mg/L) | 锌（mg/L) | 氯化物（mg/L) | 硫酸盐（mg/L) | 溶解性总固体（mg/L) | 总硬度（mg/L) | 高锰酸盐指数（mg/L) | 氨（以N计）（mg/L) | 砷（mg/L) | 镉（mg/L) | 铬（六价）（mg/L) | 铅（mg/L) | 汞（mg/L) | 氟化物（mg/L) | 硝酸盐（以N计）（mg/L) | 氰化物（mg/L) | 三卤甲烷 | 三氯甲烷（mg/L) | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷（mg/L) | 三溴甲烷（mg/L) | 二氯乙酸（mg/L) | 三氯乙酸（mg/L) | 氯酸盐（mg/L) | 亚氯酸盐（mg/L) | 游离余氯（mg/L) | 二氧化氯（mg/L) | 总α放射性 | 总β放射性
TQCDC-SZ-20250023 | 庆海副食商店 | 末梢水 | 否 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.38 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.67 | 26.52 | 446 | 255.1 | 0.43 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 9.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 0.02
TQCDC-SZ-20250024 | 平价大药房 | 末梢水 | 否 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.46 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.81 | 26.82 | 377 | 117 | 0.53 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 9.16 | -1 | 0.01714 | -1 | 0.000838 | -1 | 0.000876 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.08 | 0.01
TQCDC-SZ-20250025 | 湖西宾馆 | 二次供水 | 否 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.46 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.72 | 26.71 | 405 | 276.4 | 0.61 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 9.13 | -1 | 0.02097 | -1 | 0.000827 | -1 | 0.00127 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | 0.09
TQCDC-SZ-20250026 | 麦德好超市 | 末梢水 | 否 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.47 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.73 | 26.73 | 412 | 284.5 | 0.51 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 9.13 | -1 | 0.021849 | -1 | 0.000797 | -1 | 0.001388 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 0.04
TQCDC-SZ-20250027 | 突泉县龙泉供水公司 | 出厂水 | 否 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.43 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.18 | 26.79 | 365 | 252.2 | 0.42 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 9.18 | -1 | 0.013409 | -1 | 0.000629 | -1 | 0.000712 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 0.39 | 0.11 | 0.05
TQCDC-SZ-20250028 | 突泉县疾病预防控制中心 | 末梢水 | 否 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.74 | 26.76 | 389 | 258.3 | 0.48 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 9.13 | -1 | 0.05057 | -1 | 0.001656 | -1 | 0.003401 | -1 | -1 | -1 | 0.035 | 0.09 | 0.28
TQCDC-SZ-20250029 | 太和乡水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.1 | 21.59 | 224 | 143.3 | 0.39 | 0.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.6 | 5.61 | -1
TQCDC-SZ-20250030 | 太和乡刘国龙家 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.3 | 20.39 | 236 | 151.3 | 0.39 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.6 | 6.86 | -1
TQCDC-SZ-20250031 | 太和学校 | 末梢水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.02 | 0.76 | 14 | 6.1 | 0.7 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | -1 | 1.03 | -1
TQCDC-SZ-20250032 | 突泉镇红卫村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.43 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 37.84 | 31.49 | 488 | 302.7 | 0.48 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.9 | 19.79 | -1
TQCDC-SZ-20250033 | 突泉镇红卫村许广军家 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 38.12 | 31.63 | 478 | 314.8 | 0.5 | 0.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.9 | 19.6 | -1
TQCDC-SZ-20250034 | 溪柳小学 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15.4 | 12.54 | 213 | 141.2 | 0.59 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.4 | 6.29 | -1
TQCDC-SZ-20250035 | 柳河村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 34.66 | 44.15 | 475 | 312.8 | 0.37 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 1 | 15.47 | -1
TQCDC-SZ-20250036 | 柳河村村部 | 末梢水 | 是 | 0 | 10 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 34.41 | 43.98 | 469 | 306.7 | 0.37 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 1.1 | 15.41 | -1
TQCDC-SZ-20250037 | 太东乡创业村孙永涛家 | 末梢水 | 是 | 0 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.92 | 29.59 | 380 | 256.3 | 0.51 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 12.86 | -1
TQCDC-SZ-20250038 | 太东乡创业村张有文家 | 末梢水 | 是 | 0 | 7 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.63 | 32.23 | 319 | 264.3 | 0.43 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 14.19 | -1 | [11 empty] | 0.09 | 0.06
TQCDC-SZ-20250039 | 杜尔基鑫占金副食商店 | 末梢水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.72 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.83 | 18.34 | 311 | 207.8 | 0.54 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 8.36 | -1
TQCDC-SZ-20250040 | 杜尔基镇水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.81 | 18.32 | 264 | 205.8 | 0.57 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 8.35 | -1
TQCDC-SZ-20250041 | 九龙乡吴家店村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.76 | 31.04 | 317 | 250.2 | 0.47 | 0.07 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 9.96 | -1
TQCDC-SZ-20250042 | 九龙乡吴家店村丽英商店 | 末梢水 | 是 | 0 | 10 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.64 | 27.75 | 281 | 226 | 0.53 | 0.05 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.6 | 6.95 | -1
TQCDC-SZ-20250043 | 水泉镇德泉村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.54 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9.21 | 13.06 | 333 | 185.6 | 0.75 | 0.09 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.9 | 11.55 | -1
TQCDC-SZ-20250044 | 水泉镇德泉村石玉刚家 | 末梢水 | 是 | 0 | 23 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9.61 | 13.43 | 349 | 187.7 | 0.54 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.9 | 11.78 | -1
TQCDC-SZ-20250045 | 太平小学 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.74 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.18 | 1.03 | 35 | 10.1 | 0.31 | 0.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.1 | 2.17 | -1
TQCDC-SZ-20250046 | 太平乡五星村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.44 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.15 | 30.26 | 416 | 266.4 | 0.56 | 0.07 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 16.32 | -1
TQCDC-SZ-20250047 | 太平乡五星村修长波家 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.47 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.26 | 30.99 | 445 | 262.3 | 0.51 | 0.08 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.7 | 16.69 | -1
TQCDC-SZ-20250048 | 永安镇永发村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 34.05 | 43.59 | 428 | 284.5 | 0.4 | 0.14 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.5 | 14.64 | -1
TQCDC-SZ-20250049 | 永安镇永发村修理部 | 末梢水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 33.92 | 43.55 | 455 | 274.4 | 0.48 | 0.09 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.5 | 14.68 | -1
TQCDC-SZ-20250050 | 六户镇六户村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27.42 | 35.92 | 445 | 240.1 | 0.76 | 0.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0003 | 0.5 | 15.91 | -1
TQCDC-SZ-20250051 | 六户镇六户村天成装潢材料 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27.51 | 36 | 418 | 274.4 | 0.61 | 0.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.5 | 15.95 | -1
TQCDC-SZ-20250052 | 宝石镇宝石村孙淑芳家 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.25 | 11.87 | 166 | 121.1 | 0.5 | 0.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.4 | 4.78 | -1
TQCDC-SZ-20250053 | 宝石镇宝石村乐荣超市 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.18 | 11.89 | 202 | 119.1 | 0.59 | 0.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0003 | 0.4 | 4.78 | -1
TQCDC-SZ-20250054 | 宝石镇宝石村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.15 | 11.88 | 182 | 127.1 | 0.51 | 0.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.4 | 4.77 | -1
TQCDC-SZ-20250055 | 学田乡三合村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.66 | 13.97 | 191 | 123.1 | 0.51 | 0.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0003 | 0.4 | 5 | -1
TQCDC-SZ-20250056 | 学田乡三合村幸福院 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.24 | 13.74 | 113 | 129.1 | 0.61 | 0.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0003 | 0.4 | 4.95 | -1
TQCDC-SZ-20250057 | 学田乡大保村李广宪家 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.5 | 15.78 | 169 | 121.1 | 0.5 | 0.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0003 | 0.3 | 5.09 | -1
TQCDC-SZ-20250058 | 学田乡大保村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.19 | 14.89 | 182 | 119.1 | 0.48 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0003 | 0.3 | 4.88 | -1