## Sheet2
附件2
2025年突泉县生活饮用水水质监测点（第三季度）检测结果信息
采样份数： | 36份
检测项目： | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨（以N计）、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、氰化物、三卤甲烷、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、游离余氯、二氧化氯、总α放射性、总β放射性（39项）
合格水样：36 份
不合格水样：0 份
不合格项目及原因分析：/
水样具体监测信息及检测结果汇总：(若有超标项目请用红色标注）
水样编号 | 采样地点 | 水样类型 | 是否属于小型集中式供水 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L) | 铁（mg/L) | 锰（mg/L) | 铜（mg/L) | 锌（mg/L) | 氯化物（mg/L) | 硫酸盐（mg/L) | 溶解性总固体（mg/L) | 总硬度（mg/L) | 高锰酸盐指数（mg/L) | 氨（以N计）（mg/L) | 砷（mg/L) | 镉（mg/L) | 铬（六价）（mg/L) | 铅（mg/L) | 汞（mg/L) | 氟化物（mg/L) | 硝酸盐（以N计）（mg/L) | 氰化物（mg/L) | 三卤甲烷 | 三氯甲烷（mg/L) | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷（mg/L) | 三溴甲烷（mg/L) | 二氯乙酸（mg/L) | 三氯乙酸（mg/L) | 氯酸盐（mg/L) | 亚氯酸盐（mg/L) | 游离余氯（mg/L) | 二氧化氯（mg/L) | 总α放射性 | 总β放射性
TQCDC-SZ-20250063 | 突泉县龙泉供水公司 | 出厂水 | 否 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 | 26.55 | 362 | 222.9685 | 1.36 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 8.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 0.66
TQCDC-SZ-20250064 | 庆海副食商店 | 末梢水 | 否 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.51 | 29.85 | 391 | 257.2713 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 9.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | 0.09
TQCDC-SZ-20250065 | 冬梅服装加工 | 末梢水 | 否 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.38 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.6 | 29.85 | 392 | 245.1644 | 1.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 9.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.06 | 0.33
TQCDC-SZ-20250066 | 湖西宾馆 | 二次供水 | 否 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.38 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24.79 | 33.79 | 417 | 269.3782 | 1.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.8 | 9.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.05 | 0.16
TQCDC-SZ-20250067 | 麦德好便利店 | 末梢水 | 否 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.4 | 34.68 | 407 | 269.3782 | 1.07 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.8 | 9.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.04 | 0.08
TQCDC-SZ-20250068 | 突泉县疾病预防控制中心 | 末梢水 | 否 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.49 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.48 | 29.85 | 376 | 243.1466 | 1.25 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 9.95 | -1 | 0.00206 | -1 | 0.000206 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | 0.28
TQCDC-SZ-20250069 | 柳河村村部 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36.83 | 45.26 | 510 | 307.7167 | 1.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 1.1 | 16.97 | -1
TQCDC-SZ-20250070 | 柳河村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36.72 | 45.19 | 510 | 313.7701 | 1.14 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 1.1 | 16.91 | -1
TQCDC-SZ-20250071 | 太东乡创业村孙永涛家 | 末梢水 | 是 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.99 | 30.66 | 398 | 257.2713 | 0.63 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 13.36 | -1 | [11 empty] | 0.053 | 0.095
TQCDC-SZ-20250072 | 太东乡创业村张有文家 | 末梢水 | 是 | 0 | 12 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.47 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.78 | 35.63 | 455 | 281.4851 | 0.66 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 16.37 | -1
TQCDC-SZ-20250073 | 永安镇永发村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 117 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 35.99 | 44.69 | 468 | 275.4317 | 0.56 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.5 | 15.51 | -1
TQCDC-SZ-20250074 | 永安镇永发村馒头店 | 末梢水 | 是 | 0 | 356 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36.11 | 45.2 | 473 | 269.3782 | 0.63 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.5 | 15.55 | -1
TQCDC-SZ-20250075 | 杜尔基鑫占金副食商店 | 末梢水 | 是 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.12 | 19.09 | 319 | 216.915 | 0.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 8.67 | -1
TQCDC-SZ-20250076 | 杜尔基镇水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.07 | 19.02 | 268 | 218.9329 | 0.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 8.68 | -1
TQCDC-SZ-20250077 | 九龙乡吴家店村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.45 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.77 | 33.26 | 401 | 255.2535 | 0.57 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 10.56 | -1
TQCDC-SZ-20250078 | 九龙乡吴家店村丽英后院邻居 | 末梢水 | 是 | 0 | 56 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.39 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.22 | 33.6 | 409 | 269.3782 | 0.51 | -1 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 10.96 | -1
TQCDC-SZ-20250079 | 水泉镇德泉村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.78 | 14.28 | 330 | 192.7013 | 0.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.9 | 12.61 | -1
TQCDC-SZ-20250080 | 水泉镇德泉村石玉刚家 | 末梢水 | 是 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.51 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.53 | 14.81 | 228 | 202.7903 | 0.68 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.9 | 13.12 | -1
TQCDC-SZ-20250081 | 太平小学 | 末梢水 | 是 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.33 | 1.33 | 33 | 23.2049 | 0.45 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | -1 | 2.29 | -1
TQCDC-SZ-20250082 | 太平乡五星村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 48 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.51 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 33.41 | 37.55 | 489 | 311.7523 | 0.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 15.18 | -1
TQCDC-SZ-20250083 | 太平乡五星村修长波家 | 末梢水 | 是 | 0 | 18 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 34.56 | 38.15 | 512 | 307.7167 | 0.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.7 | 15.39 | -1
TQCDC-SZ-20250084 | 太和学校 | 末梢水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.39 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.76 | 1.27 | 52 | 33.2939 | 0.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.2 | 1.61 | -1
TQCDC-SZ-20250085 | 太和乡水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.59 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.44 | 20 | 234 | 152.345 | 0.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.6 | 7.18 | -1
TQCDC-SZ-20250086 | 太和乡刘国龙家 | 末梢水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.44 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.66 | 22.18 | 217 | 144.2737 | 0.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.6 | 5.58 | -1
TQCDC-SZ-20250087 | 突泉镇红卫村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 39.81 | 33.65 | 503 | 317.8058 | 0.51 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.9 | 16.98 | -1
TQCDC-SZ-20250088 | 突泉镇红卫村许广军家 | 末梢水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.61 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 40.07 | 33.68 | 505 | 315.788 | 0.45 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.9 | 16.98 | -1 | [11 empty] | 0.181 | 0.077
TQCDC-SZ-20250089 | 溪柳小学 | 末梢水 | 是 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.87 | 0.97 | 32 | 14 | 0.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | -1 | 2.91 | -1
TQCDC-SZ-20250090 | 六户镇六户村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.99 | 32.08 | 426 | 265.3426 | 0.72 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.5 | 16.45 | -1
TQCDC-SZ-20250091 | 六户镇六户村天成装潢材料东领居 | 末梢水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27.56 | 33.13 | 436 | 257.2713 | 0.82 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.5 | 16.84 | -1
TQCDC-SZ-20250092 | 学田乡三合村幸福院 | 末梢水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.29 | 14.65 | 209 | 130.149 | 0.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.4 | 5.38 | -1
TQCDC-SZ-20250093 | 学田乡三合村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 15 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.98 | 13.83 | 215 | 130.149 | 0.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.4 | 5.14 | -1
TQCDC-SZ-20250094 | 学田乡大保村水厂 | 出厂水 | 是 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.76 | 14.59 | 204 | 118.0421 | 0.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.3 | 4.81 | -1
TQCDC-SZ-20250095 | 学田乡大保村李广宪家 | 末梢水 | 是 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.64 | 14.81 | 212 | 120.06 | 0.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | 0.3 | 4.83 | -1
TQCDC-SZ-20250096 | 宝石镇宝石书屋 | 末梢水 | 是 | 0 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.65 | 27.15 | 401 | 240.1199 | 0.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 9.79 | -1
TQCDC-SZ-20250097 | 宝石镇牧士饲料 | 末梢水 | 是 | 0 | 8 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.66 | 26.02 | 389 | 225.9952 | 0.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 9.15 | -1
TQCDC-SZ-20250098 | 宝石镇钱多多蛋糕城 | 末梢水 | 是 | 0 | 12 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.93 | 26.45 | 414 | 234.0665 | 0.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 9.86 | -1