科信大队2026年度行政检查计划表
填报部门：公章                                                           填报日期：2026年3月
	第一部分：总体检查安排

	检查类型
	   计划检查

   对象数量
	主要涉及领域 /行业
	检查方式
	预期完成时间

	对技防系统的建设的行政检查
	3
	国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织
	实地检查
	2026年12月

	对技防系统工程的发包人技防系统工程发包情况的行政检查
	1
	国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织
	实地查看
	2026年12月

	对技防系统的设计、施工、监理、检测、验收、维修、建设和使用单位的行政检查
	1
	国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织
	实地查看
	2026年12月

	第二部分：月度/季度检查计划分解

	时间段
	   计划检查

对象数量
	检查主题/项目
	检查对象范围
	检查主要
内容
	责任部门(处室)

	每年一次
	3
	对技防系统的建设的行政检查
	国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织
	公共安全技术防范工作
	科信大队

	每年一次
	1
	国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织
	公共安全技术防范工作
	科信大队
	对技防系统工程的发包人技防系统工程发包情况的行政检查

	每年一次
	1
	对技防系统的设计、施工、监理、检测、验收、维修、建设和使用单位的行政检查
	国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织
	公共安全技术防范工作
	科信大队

	第三部分：综合查一次检查计划

	时间段
	牵头部门
	联合参与部门
	计划检查对象数量
	检查对象 范围
	检查主要内容

	每季度一次
	治安大队
	科信大队
	2
	治安大队：民用爆炸物品的使用及管理

科信大队：国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织


	民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。

易制爆化学品储存场所的视频监控装置要具备防爆功能。


科信大队

2026年度行政检查标准
填报部门：公章                 填 报 日 期 ：2026年3月
	序号
	检查类型
	检查内容
	检查标准

	1
	对技防系统的建设的行政检查
	公共安全技术防范工作
	1.是否依据法律法规的规定建设视频监控系统

2.系统建设是否符合相关标准规范的要求

3.是否采集、存储视频监控系统中的人脸等敏感公民个人信息数据

4.视频监控系统是否使用弱口令

5.视频监控系统是否存在网络安全漏洞

6.视频监控摄像机是否向公安机关共享

7.视频监控系统与其他网络的系统互联时是否采用相应的网络边界安全技术措施                                                  

8.一般场所视频图像储存时间30日以上，涉恐单位视频图像储存时间90日以上

9.确保设备供电、接地安全，防火、防水、防雷电设施完善。设置备用电源。

10.委托第三方单位运营、维护图像信息系统的，双方签署安全保密并明确安全运行的责任

11.易制爆化学品储存场所的视频监控装置要具备防爆功能

	2
	对技防系统工程的发包人技防系统工程发包情况的行政检查
	公共安全技术防范工作
	1.是否依据法律法规的规定建设视频监控系统:

2.系统建设是否符合相关标准规范的要求：

3.是否采集、存储视频监控系统中的人脸等敏感公民个人信息数据：                                     4、建设单位资质是否合规。

	3
	对技防系统的设计、施工、监理、检测、验收、维修、建设和使用单位的行政检查
	公共安全技术防范工作
	1.是否依据法律法规的规定建设视频监控系统

2.系统建设是否符合相关标准规范的要求

3.是否采集、存储视频监控系统中的人脸等敏感公民个人信息数据

4.视频监控系统是否使用弱口令

5.视频监控系统是否存在网络安全漏洞

6.视频监控摄像机是否向公安机关共享

7.视频监控系统与其他网络的系统互联时是否采用相应的网络边界安全技术措施                                                  

8.一般场所视频图像储存时间30日以上，涉恐单位视频图像储存时间90日以上

9.确保设备供电、接地安全，防火、防水、防雷电设施完善。设置备用电源。

10.委托第三方单位运营、维护图像信息系统的，双方签署安全保密并明确安全运行的责任

11.易制爆化学品储存场所的视频监控装置要具备防爆功能                                               12、建设单位资质是否合规。

	
	
	
	


联 系 人 ：     杨航                         联 系 电 话 ：667885
